比价公告

为加强 风幕机 项目规范化管理、降低 采购 成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司- 风幕机 项目，面向社会公开招标。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称： 风幕机

二、项目地点： 北京市怀柔区

三、项目期限： 2018-5-15——2018-7-30

（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

四、项目简介：

| 1、本部包装车间风幕机参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 电压（v) | 功率（w) | 风量(m³/h) | 风速(m/s) | 外形尺寸(mm) | 数量（台） |
| 1 | 立式侧吹风幕机 | 鸿雀 | FM-7540-C | 380 | 6*750 | 24000 | 17.5 | 900*650*4000 | 2 |
| 2 | 立式侧吹风幕机 | 鸿雀 | FM-7532-C | 380 | 4*750 | 16000 | 15.8 | 900*650*3200 | 4 |
| 3 | 立式侧吹风幕机 | 鸿雀 | FM-7530-C | 380 | 4*750 | 16000 | 15.8 | 900*650*3000 | 2 |
| 4 | 防爆风幕机 | 西奥多 | FB-1509S | 380 | 270 | 2800 | 14 | 970*352*265 | 14 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |

2、其他技术要求

①所有立式侧吹风幕机需加装防撞装置（DN80钢管、外涂黑、簧双色警示漆）

②所有立式侧吹风幕机应与现有地磁装置联动（开门运行、关门停止）

③非防爆型风幕机电源、连线及控制均有乙方负责。

五、投标人资质要求：

- 注册资本： 100 万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；

- 经营状况良好，近 / 年有 /项及以上大型项目经验的优先；

- 比价文件其他要求： 无

- 比价文件的组成（详见比价文件要求）

- 企业基本资质材料：

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

- 其他材料要求：

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

- 行业基本资质材料：附件（7）         无

注：

- 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

- 以上资质文件电子版均为纸质版扫描件；未加盖公章视为无效；

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章），按照本次比价统一模板报价，单独密封。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 其他要求：

    - 所有比价文件一式二份；

    - 比价文件全部装订整齐，并用档案袋密封，于公告期5月30日结束前寄至我公司指定地址

    - 将比价文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件电子版于公告期5月30日结束前发送至我公司指定邮箱。

七、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率： 16  %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

九、公告期：

公告之日起至 2018 年 5 月 30 日 16:00时；

十、考察期：

- 考察时间： 5 月  31 日-  6 月 2 日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

②招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十一、开标时间

招标方另行确定

十二、联系方式：

- 比价文件接收人邮箱及地址

联 系 人：  王茜

联系电话： 010-51202729

邮    箱：  wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼301室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人：  彭兴永

联系电话：  13716859925

公告发布单位：   北京红星股份有限公司

公告发布日期：   2018年5月14日

附件（1）：

投标单位-企业营业执照副本

附件（2）：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件（3）：

投标单位-银行开户许可证

附件（4）：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件（6）：

法定代表人身份证明书

兹证明        为我单位法定代表人（授权人），身份证号为              ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

法定代表人   签章（样本）

单位公章：

法定代表人签章：

附件（7）：

行业基本资质材料

附件（8）比价文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

比  价  文  件

致：北京红星股份有限公司

项目

比价文件

在开标前不得提前拆封

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封