## 有线设备清单
有线设备清单
编号 | 地点 | 名称 | 规格型号 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 机房设备 | 核心交换机 | S5720S-36C-EI-28S-AC | 24口全光口千兆交换机，可扩展可堆叠，含22光模块，及22条跳线 | 3 | 台 | 0 | 0
|  | 接入层交换机 | S5720S-52P-SI-AC | 全千兆48口接入层交换机，4个SFP口，可堆叠（含4个光模块及跳线) | 7 | 台 | 0 | 0
|  | 接入层交换机 | S5720S-52P-LI-AC | 全千兆48口接入层交换机，4个SFP口，可堆叠（含4个光模块及跳线) | 5 | 台 | 0 | 0
|  | 千兆多模模块 | SFP-GE-SX-MM850 | 华为千兆多模光纤模块 | 14 | 个 | 0 | 0
|  | 千兆光转电模块 | SFP-1000BaseT | 千兆光转电接口模块 | 5 | 个 | 0 | 0
|  | 网络大机柜（联排机柜） | 42U标准机柜 600*1200*2000 | 图腾标准落地柜高，含机柜组装配件，可固定联排 | 4 | 台 | 0 | 0
|  | 网络小机柜 | 18U标准机柜 600*600*1000 | 图腾标准落地柜低 | 2 | 台 | 0 | 0
|  | 服务器机柜（联排机柜 | 42U标准机柜 600*1200*2000 | 图腾标准落地柜高标准落地柜高，含机柜组装配件，可固定联排 | 3 | 台 | 0 | 0
|  | 机房专用空调 | 艾默生ATP07C1 | 3P 机房专用精密空调(转冷)，可与监控平台对接 | 2 | 台 | 0 | 0
|  | UPS主机 | 山特3C20KS主机 | 3C20KS/20KVA/18KW 在线式UPS不间断电源 | 1 | 台 | 0 | 0
总价 | [7 empty] | 0