## Sheet1
机房改造
编号 | 地点 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 办公楼无线覆盖 | 无线NAP | NAP-3600-P | 64 | 个 | 0 | 0
|  | 无线NAP | NAP-3600-E | 16 | 个 | 0 | 0
|  | 无线控制器NAC | NAC-6250 | 1 | 台 | 0 | 0
|  | 管理AP数Lic | NAC-License-1AP | 67 | 个 | 0 | 0
|  | POE交换机 | 信锐SW-5024 | 5 | 台 | 0 | 0
2 | 车间及仓库无线覆盖 | POE交换机 | 信锐SW-5010 | 3 | 台 | 0 | 0
|  | 无线NAP | NAP-3600-E | 4 | 个 | 0 | 0
|  | 室外AP | NAP-8000 | 3 | 台 | 0 | 0
|  | POE注入器 | 802.3at 千兆PoE 注入器 | 3 | 个 | 0 | 0
|  | AP 配套2.4G天线 | ANT-2451-4.5dBi-O-SMA-P1 | 6 | 个 | 0 | 0
|  | AP 配套5G天线 | ANT-5800-10dBi-O-N-P1 | 6 | 个 | 0 | 0
|  | AP 配套天雷馈线 | CAB-RF-1M-LL-N | 12 | 个 | 0 | 0
3 | 机房改造 | 加厚防静电地板（含相应配件：支架 支撑，铜带等） | 600*600 | 45 | 平米 | 0 | 0
|  | 机房专用空调 | 艾默生ATP07C1 | 1 | 台 | 0 | 0
|  | UPS主机 | 山特20KVA/18KW | 1 | 台 | 0 | 0
|  | 深圳山特蓄电池 | 12V120AH | 32 | 块 | 0 | 0
|  | 小机柜 | 纵横机柜 (350*550*400) | 5 | 个 | 0 | 0
|  | 电池机柜 | 山特 | 1 | 个 | 0 | 0
|  | 网线 | 安普超五类 | 4 | 箱 | 0 | 0
|  | 网络跳线 | 安普超五类 | 150 | 条 | 0 | 0
|  | 网络面板 | 4口网络面板 | 70 | 个 | 0 | 0
|  | 网络模块 | 网络模块 | 280 | 个 | 0 | 0
|  | 光纤跳线 | 单模LC-LC | 40 | 条 | 0 | 0
|  | 光纤 | LC | 400 | 米 | 0 | 0
|  | 光纤盒 | 12口机架式 | 8 | 个 | 0 | 0
|  | 尾纤、耦合器 |  | 100 | 个 | 0 | 0
|  | 网络配线架 | 24口配线架 | 10 | 个 | 0 | 0
|  | PDU插排 | 大唐保镖HP6801 | 6 | 个 | 0 | 0
|  | PVC线槽 | 20*40 | 1300 | 米 | 0 | 0
|  | 防爆管 |  | 180 | 米 | 0 | 0
|  | 软管 | 黑色软管 | 1 | 项 | 0 | 0
4 | 工时费 | 工时费 | 施工人数：5人 施工周期：18天 | 90 | 人/天 | 0 | 0
|  | 集成服务费 | 包含设备集成、安装调试等 | 1 | 项 | 0 | 0
总价 | [6 empty] | 0