第一分公司监控系统-报价单

一、报价详情

| 监控系统-报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| 1 | 网络高清夜视红外摄像机 | DS-2CD3T56WD-I5 | 台 | 27 |  |  | 海康威视 |  |
| 2 | 防爆高清夜视红外摄像机 | DS-2XE6222F-1S | 台 | 10 |  |  | 海康威视 |  |
| 3 | 摄像机电源适配器 | 标配 | 个 | 27 |  |  | 海康威视 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 标配 | 个 | 27 |  |  | 海康威视 |  |
| 5 | 防爆摄像机支架 | 标配 | 个 | 10 |  |  | 海康威视 |  |
| 6 | 防爆摄像机电源适配器 | 标配 | 个 | 10 |  |  | 海康威视 |  |
| 7 | 防爆摄像机线管 | 标配 | 条 | 10 |  |  | 海康威视 |  |
| 8 | 64路网络视频存储录像机 | DS-8664N-I16 | 台 | 1 |  |  | 海康威视 |  |
| 9 | 监控专用数据存储硬盘 （4T） | 希捷（7200转） | 块 | 8 |  |  | 希捷 |  |
| 10 | 国标网络线缆 | 安普 | 米 | 4200 |  |  | 安普 |  |
| 11 | 主干路电源线缆 （4㎜） | 国标 | 米 | 200 |  |  | 扬州 |  |
| 12 | 分路电源线缆 （1.5㎜） | 国标 | 米 | 3800 |  |  | 扬州 |  |
| 13 | 光缆（6芯单模） | 国标 | 米 | 500 |  |  | 扬州 |  |
| 14 | 镀锌铁管（25mm） | 国标 | 米 | 1300 |  |  | 唐山正元 |  |
| 15 | PVC线管 （25mm） | 国标 | 米 | 2200 |  |  | 宏信 |  |
| 16 | 网络传输机 | 100兆～1000兆 | 台 | 10 |  |  | TP-LINK |  |
| 17 | 千兆交换机（8口） | 华为 | 台 | 12 |  |  | 华为 |  |
| 18 | 千兆交换机（16口） | 华为 | 台 | 6 |  |  | 华为 |  |
| 19 | 信号集中配置箱 | 200×300 | 个 | 20 |  |  | 华电 |  |
| 20 | 8路信号解码编组器 | DS-6904UD | 台 | 1 |  |  | 海康威视 |  |
| 21 | 中心服务处理器 | IS-VSE2208C-BBC | 台 | 1 |  |  | 海康威视 |  |
| 22 | 处理器软件 | 配套(定制授权路数） | 套 | 1 |  |  | 海康威视 |  |
| 23 | 光纤熔接终端盒（含熔接） | 150×200 | 个 | 8 |  |  | 华电 |  |
| 24 | 光纤跳线 | 1.5米 | 条 | 20 |  |  | 标配 |  |
| 25 | 标配机柜 | 1900×600×600 | 组 | 1 |  |  | 定购 |  |
| 26 | 摄像机立杆 | 4米 | 根 | 6 |  |  | 定制 |  |
| 27 | 辅料 | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 小计(A)： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控室显示系统改造报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |  |  | 品牌型号 |  |
| 1 | 42寸液晶电视机 | HZ43A36 | 台 | 1 |  |  | 海信 |  |
| 2 | 壁挂支架 | 标配 | 套 | 1 |  |  | 海信 |  |
| 3 | 信号连接线 | HDMI（20米） | 条 | 1 |  |  | 唯格 |  |
| 4 | 辅料配件 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 小计(B)： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS不间断电源报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |  |  | 品牌型号 |  |
| 1 | UPS不间断电源主机 | c15ks | 台 | 1 |  |  | 山特 |  |
| 2 | 蓄电池组 | 山特（供电2小时） | 组 | 2 |  |  | 山特 |  |
| 3 | 6m㎡电源线 | 国标 | 米 | 30 |  |  | 天成 |  |
| 4 | 组装配件等附件 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 小计(C)： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、发货周期       天

三、税率16%增值税专用发票

四、报价包含运输、安装、调试费用

单位签章：

日期：