报 价 单

一、报价详单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组 | 康明斯 | 200KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 离石山花国标电缆 | 离石山花 | YIV95*3+35*1 | 米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 静音箱 | / | 200KW | 台 | 2 |  |  |  |  | 2台 |
| 4 | 自动化装置 | / | 双电源 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 柴油 | / | 0号柴油 | 升 | 400 |  |  |  |
| 6 | 水泥基础平台 | / | / | 座 | 2 |  |  |  |
| 7 | 其他费用 | / | / | 套 | 1 |  |  | 安装调试、吊装运输等 |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

配置说明：

1、含发电机组控制屏

2、含随机附件：电瓶、电瓶导线、消音器、工具箱、底座油箱，康明斯技术文件

3、含水箱、减震、风扇、底盘

4、含ATS转换开关

二、发货周期     天

三、税率13%增值税专用发票

四、报价人：           联系方式：

单位签章：

日期：