比价公告

为加强生活污水处理系统基础项目规范化管理、降低采购成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-生活污水处理系统基础项目，面向社会公开招标。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称：生活污水处理系统基础

二、项目地点：北京市怀柔区

三、项目期限：2019-12-6——2020-6-30

（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

四、项目简介：

1、基础明细

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井 | 1.5×0.5×1.0m | 1座 | Q235碳钢 |
| 2 | 调节池 | 4.0×3.0×3.0m | 2座 | Q235碳钢 |
| 3 | 设备基础 | 10×3.5×0.5m | 1块 | 钢筋混凝土 |

1.1、格栅井

生活污水经管道收集后自流进入格栅井，井内设置一道人工格栅。废水经格栅井去除水中较大的悬浮物，保护水泵及管道阀门不被堵塞。

主要构筑物参数：

外形尺寸：1.5×0.5×1.0m（具体高度视进水口标高确定）

数    量：1座

材    质：钢砼

1.2、调节池

格栅井出水自流进入调节池。

调节池用于均匀污水的水质和水量，保证后续构筑物稳定运行，防止冲击负荷过大而影响出水效果。池内设置一台搅拌机，防止有机物沉积发生厌氧反应，影响环境。

调节池出水用潜污泵提升至后续构筑物。

调节池采用地下钢砼结构。

主要构筑物参数

尺    寸：4.0×3.0×4.0m

总 容 积：48m3

有效容积：36m3

停留时间：12.0h

数    量：1座

材    质：钢砼

2、施工图纸于本公告期截止前发给投标人

五、投标人资质要求：

- 注册资本：500万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；

- 经营状况良好，近/年有/项及以上大型项目经验的优先；

- 比价文件其他要求： 无

- 比价文件的组成（详见比价文件要求）

- 企业基本资质材料：

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

- 其他材料要求：

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

- 行业基本资质材料：附件（7）无

注：（1）以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

（2）以上资质文件电子版均为纸质版扫描件；未加盖公章视为无效；

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章），按照本次比价统一模板报价，单独密封。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 其他要求：

    - 所有比价文件一式二份；

    - 比价文件全部装订整齐，并用档案袋密封，于2019年12月21日前寄至我公司指定地址

    - 将比价文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖章签字后扫描件于公告期12月21日结束前发送至我公司指定邮箱。

七、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率：13%），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

九、公告期：

公告之日起至2019年12月21日 16:00时；

十、考察期：

- 考察时间：12月23日-12月25日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

②招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十一、开标

开标时间招标人另行通知,投标人必须满足招标人招标公告要求，评标原则为低价中标原则,评选现场不需要投标人到达现场，保持电话畅通。

十二、联系方式：

- 比价文件接收人邮箱及地址

联 系 人：王茜

联系电话：010-51202729

邮箱：  wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区红星路1号办公楼303室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人：  彭兴永

联系电话：13716859925

公告发布单位：     北京红星股份有限公司

公告发布日期：       2019年12年6日

附件（1）：

投标单位-企业营业执照副本

附件（2）：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件（3）：

投标单位-银行开户许可证

附件（4）：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件（6）：

法定代表人身份证明书

兹证明     为我单位法定代表人（授权人），身份证号为  ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

附件（7）：

其他行业基本资质材料

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

投标 文 件

致：北京红星股份有限公司

项目

投标文件

项目名称：

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

报 价 单

致：北京红星股份有限公司

项目

报价单

项目名称：

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

在开标前不得提前拆封

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封