污水处理设备 报 价 单

一、报价详单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 总价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工格栅 | 本公司 | GS-300,5mm | 台 | 1 |  |  | 不锈钢 |
| 2 | 预曝气系统 | 本公司 | DN50 | 套 | 1 |  |  | UPVC |
| 3 | 污水提升泵 | 新明和 | Q=5m3/h，H=7m N=0.75KW | 台 | 2 |  |  | 铸铁 |
| 4 | 一体化MBR污水 处理装置 | 本公司 | Q=3m3/h 8.5×2.5×3.0m | 套 | 1 |  |  | 碳钢防腐 |
| 5 | A池填料及支架 | 本公司 | φ150×2000mm | 套 | 1 |  |  | PP+碳钢 |
| 6 | A池搅拌系统 | 本公司 | DN50 | 套 | 1 |  |  | UPVC |
| 7 | O池填料及支架 | 本公司 | φ150×2000mm | 套 | 1 |  |  | PP+碳钢 |
| 8 | O池曝气系统 | 本公司 | D260 | 套 | 1 |  |  | ABS |
| 9 | 曝气风机 | 国产优质品牌 | HC40S | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | MBR膜元件 | 国产优质品牌 | SH-MBR-16 | m2 | 213 |  |  | PVDF |
| 11 | MBR膜支架 | 本公司 | 配套 | 套 | 1 |  |  | 不锈钢 |
| 12 | MBR池曝气系统 | 本公司 | DN50 | 套 | 1 |  |  | UPVC |
| 13 | MBR抽吸泵 | 国产优质品牌 | Q=4m3/h，H=15m N=1.1KW | 台 | 2 |  |  | 铸铁 |
| 14 | MBR污泥回流泵 | 国产优质品牌 | Q=5m3/h，H=7m N=0.75KW | 台 | 2 |  |  | 铸铁 |
| 15 | MBR反洗泵 | 国产优质品牌 | Q=6m3/h，H=20m N=1.5KW | 台 | 1 |  |  | 铸铁 |
| 16 | 反洗加次氯酸钠装置 | 本公司 | V=100L,Q=15L/h | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 系统管阀件 | 国产优质品牌 | 碳钢、UPVC | 批 | 1 |  |  |  |
| 18 | 控制系统 | 本公司 | PLC自动/手动控制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 系统仪表 | 国产优质品牌 | 流量、液位、压力等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 其它安装材料 | 本公司 | 电线电缆、线管、 紧固件、防腐等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 缺氧池（A池） | 本公司 | 见明细 | 座 | 1 |  |  |  |
| 22 | 好氧池（O池） | 本公司 | 见明细 | 座 | 1 |  |  |  |
| 23 | MBR膜池 | 本公司 | 见明细 | 座 | 1 |  |  |  |
| 24 | 消毒排放水池 | 本公司 | 见明细 | 座 | 1 |  |  |  |
| 25 | 污泥消化池 | 本公司 | 见明细 | 座 | 1 |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、供货界面以污水处理进出口法兰为界，用户将动力电缆引至污水处理控制室。

三、发货周期     天

四、税率13%增值税专用发票

五、含施工、安装、调试费用

六、报价人及联系方式：

单位签章:

日期：