三角地兼香白酒设备施工 报 价 单

一、报价详单(单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌扁钢 |  | 40*4 | 镀锌 | 米 | 30 |  |  | 卸酒、水平圆盘 | 水平圆盘和静电接地报警器静电接地 |
| 2 | 不锈钢外六角螺栓 |  | M12*30 | 304 | 套 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 短跨界线（独股花线） |  | 25² |  | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 短跨界线（独股花线） |  | 6² |  | 根 | 10 |  |  | 酒泵 | 酒泵接地 |
| 5 | 法兰跨接线 |  |  |  | 根 | 20 |  |  | 卸酒管道 |  |
| 6 | 卫生级不锈钢管 | 东正 | DN65(∮76*2) | SUS304－2B | 米 | 50 |  |  |  |  |
| 7 | 卫生级法兰（小） | 东正 | DN65\PN10 | SUS304－2B | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢90度焊式弯头 | 东正 | DN65(∮76*2) | 304－2B | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢焊式等径短三通 | 东正 | DN65(∮76*2) | 304－2B | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 卫生级卡式球阀 | 东正 | DN65 | 304 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮76 | 304 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢快装接头 | 东正 | ∮76 | 304 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 不锈钢快装接头垫 | 东正 | ∮76 | 食品硅胶 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 卫生级不锈钢管 | 东正 | DN50(∮57*2) | SUS304－2B | 米 | 20 |  |  |  |  |
| 15 | 不锈钢焊式等径短三通 | 东正 | DN50(∮57*2) | 304－2B | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 16 | 不锈钢90度焊式弯头 | 东正 | DN50(∮57*2) | 304－2B | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 17 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮57 | 304 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 18 | 不锈钢压制大小头 | 东正 | ∮76*∮57*2 | 304－2B | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 19 | 卫生级卡式球阀 | 东正 | DN15 | 304 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮22 | 304 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 不锈钢快装接头 | 东正 | ∮22 | 304 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 不锈钢快装接头垫 | 东正 | ∮22 | 食品硅胶 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 卫生级卡式端盖 | 东正 | 3S | 304 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 不锈钢法兰伸缩节 | 东正 | DN50 | SUS304－2B | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 卫生级不锈钢管 | 东正 | DN50(∮57*2) | SUS304－2B | 米 | 50 |  |  | 水平圆盘滤机进出管道 |  |
| 26 | 卫生级卡式球阀 | 东正 | DN50 | 304 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 27 | 不锈钢90度焊式弯头 | 东正 | DN50(∮57*2) | 304－2B | 个 | 50 |  |  |  |  |
| 28 | 不锈钢压制大小头 | 东正 | ∮76*∮57*2 | 304－2B | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 29 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮57 | 304 | 套 | 40 |  |  |  | 含垫、接头、卡箍 |
| 30 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮57 | 304 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 31 | 不锈钢快装接头 | 东正 | ∮57 | 304 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 32 | 不锈钢快装接头垫 | 东正 | ∮57 | 食品硅胶 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 33 | 不锈钢管板支架（5孔） | 非标 |  | 304 | 套 | 1 |  |  |  | 现场制作 |
| 34 | 卫生级不锈钢管 | 东正 | DN25(∮32*2) | SUS304－2B | 米 | 30 |  |  | 水平圆盘滤机接气循环 |  |
| 35 | 卫生级卡式球阀 | 东正 | DN25 | 304 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 36 | 不锈钢90度焊式弯头 | 东正 | DN25(∮32*2) | 304－2B | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 37 | 不锈钢焊式等径短三通 | 东正 | DN25(∮32*2) | 304－2B | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 38 | 不锈钢压制大小头 | 东正 | ∮32*∮22*1.5 | 304－2B | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 39 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮32 | 304 | 套 | 10 |  |  |  | 含垫、接头、卡箍 |
| 40 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮32 | 304 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 41 | 不锈钢快装接头 | 东正 | ∮32 | 304 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 42 | 不锈钢快装接头垫 | 东正 | ∮32 | 食品硅胶 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 43 | 卫生级不锈钢管 | 东正 | DN50(∮57*2) | SUS304－2B | 米 | 18 |  |  | 水平圆盘滤机接反渗透水 |  |
| 44 | 不锈钢焊式等径短三通 | 东正 | DN50(∮57*2) | 304－2B | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 45 | 不锈钢90度焊式弯头 | 东正 | DN50(∮57*2) | 304－2B | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 46 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮57 | 304 | 套 | 12 |  |  |  | 含垫、接头、卡箍 |
| 47 | 卫生级不锈钢管 | 东正 | DN50(∮57*2) | SUS304－2B | 米 | 40 |  |  | 2台调酒泵进出口 |  |
| 48 | 卫生级卡式球阀 | 东正 | DN50 | 304 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 49 | 不锈钢焊式等径短三通 | 东正 | DN50(∮57*2) | 304－2B | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 50 | 不锈钢90度焊式弯头 | 东正 | DN50(∮57*2) | 304－2B | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 51 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮57 | 304 | 套 | 10 |  |  |  | 含垫、接头、卡箍 |
| 52 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮57 | 304 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 53 | 不锈钢快装接头 | 东正 | ∮57 | 304 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 54 | 不锈钢快装接头垫 | 东正 | ∮57 | 食品硅胶 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 55 | 不锈钢工业平焊法兰 | 东正 | DN50\PN10 | SUS304－2B | 片 | 10 |  |  |  | 含垫片 |
| 56 | 卫生级不锈钢管 | 东正 | DN50(∮57*2) | SUS304－2B | 米 | 50 |  |  | 兼香杂酒回收装置 |  |
| 57 | 卫生级卡式球阀 | 东正 | DN50 | 304 | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 58 | 卫生卡式止回阀 | 东正 | DN50\PN10 | 304 | 套 | 1 |  |  |  | 配组件 |
| 59 | 不锈钢法兰伸缩节 | 东正 | DN50 | SUS304－2B | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 不锈钢焊式等径短三通 | 东正 | DN50(∮57*2) | 304－2B | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 61 | 不锈钢90度焊式弯头 | 东正 | DN50(∮57*2) | 304－2B | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 62 | 卫生级法兰（小） | 东正 | DN50\PN10 | SUS304－2B | 套 | 6 |  |  |  | 3罐区西 |
| 63 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮57 | 304 | 套 | 10 |  |  |  | 含垫、接头、卡箍 |
| 64 | 不锈钢快装卡箍 | 东正 | ∮57 | 304 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 65 | 不锈钢快装接头 | 东正 | ∮57 | 304 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 66 | 不锈钢快装接头垫 | 东正 | ∮57 | 食品硅胶 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 67 | 不锈钢酒槽 |  | 1000*1000*500 | 304 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 68 | 卫生级不锈钢管 | 东正 | DN50(∮57*2) | SUS304－2B | 米 | 70 |  |  | 恢复三角地至包装车间高位罐供酒管道 |  |
| 69 | 不锈钢90度焊式弯头 | 东正 | DN50(∮57*2) | 304－2B | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 70 | 卫生级法兰（小） | 东正 | DN50\PN10 | SUS304－2B | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 71 | 不锈钢角钢 |  | 50*50*5 | 304 | 米 | 12 |  |  | 其它 |  |
| 72 | 不锈钢涨栓 |  | M12*30 | 304 | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 73 | 不锈钢桥架 |  | 100*50*1.5 | 201 | 米 | 10 |  |  |  | 用于管架 |
| 74 | 不锈钢U型卡 |  | ∮76 | 304 | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 75 | 不锈钢U型卡 |  | ∮57 | 304 | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 76 | 电缆线 |  | 3*16²+2*10 |  | 米 | 152 |  |  |  |  |
| 77 | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊说明：1、本工程为交钥匙工程，施工方负责此工程范围内所涉及的设备及水、电、气、酒等管线设施（含辅助材料）的移装、 连接。 2、所有不锈钢管道及管件的焊接，需按照充氩保护焊方式焊接施工。 3、所涉及的水、电、气、酒等管线设施（含辅助材料）的选材、安装，需符合国标及白酒类行业相关标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、发货安装周期 30 天

三、税率13%增值税专用发票

四、总价包含货物运输、安装、调试费用

五、报价人及联系方式：

报价单需每页盖章

单位签章:

日期：