叉车充电间改造工程   报 价 单

一、报价详单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项配电箱移位、增补 | \ |  | 16 | 个 |  |  |  |
| 2 | 防爆管线 | \ | 32# | 592 | m |  |  | 32#防爆管线接入到各个充电位 |
| 3 | 防爆管线 | \ | 25# | 46 | m |  |  | 接入自排线鼓 |
| 3 | 充电机配电线路 | 远东、上海九开、北京电缆电线总厂、南牌 |  | 16 | 套 |  |  |  |
| 4 | 可燃气体报警器 | 上海松江、伟联安、海湾、维泰安全 |  | 4 | 套 |  |  | 需要与甲方消防系统正常对接使用 |
| 5 | 烟感报警装置 | 上海松江、伟联安、海湾、维泰安全 |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 6 | 防爆型配电柜 | \ |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 远程配电控制装置 | 内部电器件品牌为施耐德、ABB、西门子 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | YJV380V电缆线 | 远东、上海九开、北京电缆电线总厂、南牌 | 5*4 380V | 750 | m |  |  |  |
| 9 | YJV220V电缆线 | 远东、上海九开、北京电缆电线总厂、南牌 | 3*4 220V | 860 | m |  |  |  |
| 10 | YJV 220V电缆线 | 远东、上海九开、北京电缆电线总厂、南牌 | 1.5*3 220 | 280 | m |  |  |  |
| 11 | 充电机整体支架 | \ |  | 34 | 延米 |  |  |  |
| 12 | 安全箱、洗眼器 | \ |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 防撞柱 | \ | 300*300+ | 10 | 组 |  |  |  |
| 14 | 阻车器 | \ |  | 20 | 延米 |  |  |  |
| 15 | 自动灭火装置 | 天广、百安、白沙 |  | 38 | 套 |  |  | 需要与甲方消防系统正常对接使用 |
| 16 | 压线端子 | 凤凰、永固、明发 |  | \ | 个 |  |  |  |
| 17 | 220V自排线鼓 | \ | 220V | 4 | 个 |  |  |  |
| 18 | 自排线鼓增安箱 | \ |  | 4 | 个 |  |  |  |
| 19 | 地面规划划线 | \ |  | 420 | m |  |  |  |
| 20 | 安全操作规程展板 | \ |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、发货周期     天，报价有效期    天

三、付款方式：发货前30%，甲方验收60%，质保期满10%

四、报价包含税费（税率13%增值税专用发票）、运输、安装、调试费用

五、报价人及联系方式：

单位签章：

日期：