报 价 单

一、报价详单

| 易制爆、易制毒危险化学品库安防工程报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防盗报警部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 报警控制主机 | 丛文 | CN4216WG | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 报警软件 | 从文 | 联网定制 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 报警系统变压器 | 丛文 | 24V/6A | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 主机电池 | 通力源 | 12V/7AH | 块 | 1 |  |  |  |
| 5 | 机箱 | 丛文 | AB-B01 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 联动模块（综合） | 丛文 | CN9500WG | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | LED控制键盘 | 丛文 | CN0055 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 紧急求助按钮 | 霍尼韦尔 | PB-110 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 报警打印机 | 丛文 | DP-EH300/6 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 事件记录仪 | 丛文 | CN1002 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 双鉴入侵探测器 | 霍尼韦尔 | MIR3500 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 防爆红外双鉴探测器 | 艾利安 | ALA-EX-WG | 台 | 2 |  |  |  |
| 二、门禁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 门禁控制器 | 微耕 | WG2001 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机箱电源 | 微耕 | ZD10 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | IC读卡器 | 微耕 | WG1060 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电磁锁 | 微耕 | ZD280GF | 把 | 1 |  |  |  |
| 5 | 玻璃破碎开关 | 海湾 | A02 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 门禁专用开关 | 微耕 | ZDE6 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 联动模块 | 微耕 | WG2000P | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 门禁充电电源 | 衡孚 | 12V5A | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 后备电池 | 山特 | 100AH | 块 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电池箱 | 定制 | A1 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | IC卡 | 微耕 | / | 张 | 10 |  |  |  |
| 12 | 门禁管理软件 | 微耕 | WG2000 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 门禁工控机 | 微耕 | A100 | 台 | 1 |  |  |  |
| 三、视频监控部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 显示器 | 大华 | DHL22-F500 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 危险品库专用数字硬盘录像机 | 大华 | DH-4416 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 防爆半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW2233R-AS | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 防爆半球摄像机支架 | 恒宝 | A100 | 个 | 4 |  |  |  |
| 5 | 高清红外摄像机 | 大华 | IPC-HDW4233C-A | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 视频存储硬盘 | 希捷 | 4T | 块 | 3 |  |  |  |
| 7 | 16口工业交换机 | 众通源 | F1620FBL | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 8口工业交换机 | 众通源 | F0820FBL | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 联动模块 | 从文 | CN0120wg | 块 | 1 |  |  |  |
| 10 | 核心交换机（上传专用） | 锐捷 | RG-EG800Y | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 光纤收发器 | 光信光通 | GX-HD1F1-1 | 对 | 1 |  |  |  |
| 12 | 无线路由器 | 拓实 | LT210T | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | PDU | 公牛 | 定制 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | UPS机头 | 山特 | MT1000s | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | UPS电池 | 山特 | 38AH | 台 | 4 |  |  |  |
| 16 | 电池柜 | 定制 | A3 | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 设备箱 | 定制 | / | 台 | 1 |  |  |  |
| 四、环境监测部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 多功能主机报警控制柜 | NUODUN | ND-K100-Z wg | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 信息传输模块 | NUODUN | / | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 氧气浓度探测器 | NUODUN | ND-T1000O2 wg | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 温湿度探测器 | NUODUN | ND-T100WT wg | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 有毒气体探测器（VOC） | NUODUN | ND-T100VOC wg | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 防爆声光报警灯 | NUODUN | / | 台 | 6 |  |  |  |
| 7 | 联动模块 | NUODUN | / | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 485光端机 | 光信光通 | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 五、线缆辅料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 超五类网线 | 远东 | UTP5 | 米 | 200 |  |  |  |
| 2 | JPG管 | 利达 | 定制 | 米 | 35 |  |  |  |
| 3 | 防爆铁管 | 利达 | 定制 | 米 | 30 |  |  |  |
| 4 | 防爆软管 | JZCN | 定制 | 条 | 16 |  |  |  |
| 5 | 防爆过线盒 | JZCN | 定制 | 个 | 20 |  |  |  |
| 6 | 防爆三孔插座 | JZCN | 定制 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 防爆开关 | JZCN | 定制 | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 光纤 | 光信光通 | 4芯单膜 | 米 | 400 |  |  |  |
| 9 | 报警数据线 | 远东 | RVV6*0.5 | 米 | 100 |  |  |  |
| 10 | 电源线缆 | 远东 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |  |  |  |
| 11 | 设备接地引线 | 远东 | BV16 | 项 | 2 |  |  |  |
| 12 | 光纤熔接、光辅料 | 光信光通 | / | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 耐腐蚀通风管 | 联塑 | PVC160 | 米 | 10 |  |  |  |
| 14 | 辅料 | 定制 | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 六、其他改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 库房、中控室门 | 鼎然 | / | 樘 | 2 |  |  | 甲级、双锁 防腐蚀 |
| 2 | 窗户防护栏 | 定制 | / | 平米 | 16 |  |  |  |
| 3 | 人体静电释放器 | 艾特 | ET-PS-D | 个 | 2 |  |  | 防爆型 |
| 4 | 防爆灯 | 新黎明 | LED-40W | 个 | 6 |  |  | 双管国标 |
| 5 | 排风系统 | 东升 | CBF300 | 台 | 4 |  |  | 防爆 |
| 6 | 环保过滤箱 | / | / | 套 | 1 |  |  | 含止逆阀用于排风系统，含墙壁开孔及恢复 |
| 7 | 灯位及排风系统布线 | / | / | 点 | 4 |  |  | 防爆钢管、国标电源线 |
| 8 | 吊顶 | / | / | 平米 | 28 |  |  | 轻钢龙骨 |
| 9 | 防爆化学品柜 | 定制 | 12加仑 | 具 | 1 |  |  | 出报告 |
| 10 | 防爆化学品PP柜 | 定制 | 12加仑PP内衬 | 具 | 2 |  |  | 出报告 |
| 11 | 签订联网合同服务费 | / | / | 份 | 1 |  |  | 出合同 |
| 12 | 安评报告服务费 | / | / | 份 | 1 |  |  | 出报告 |

二、发货周期     天，报价有效期    天

三、付款方式：发货前30%，甲方验收60%，质保期满10%

四、报价包含税费（税率9%增值税专用发票）、运输、安装、调试费用

五、报价人及联系方式：

单位签章：

日期：