一、投标报价表（格式）

报价单位承诺：我单位已对比价内容全部了解清楚，并接受全部条款。本报价单所填内容为我单位真实意思表达，对以下所填内容的真实性付法律责任。

1、报价表：

| 名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测试验台 | 详见附件检测试验台技术参数 | 1套 |  | 含13%税票，含安装调试 |
| 总价 |  |  |  |  |

投标人：（盖公章）                被授权代表：（签字或盖章）

| 2、报价明细单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | 序号 | 项目名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 房间1 | 1 | 边台1 | 4100*750*800mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 2 | 边台2 | 4100*750*800mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 3 | 吊柜1 | 4100*300*500mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 4 | 吊柜2 | 4100*300*500mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 5 | 岛型插座 | 六孔 | 个 | 8 |  |  |
|  | 6 | L形办公桌 | 1400*1400*1100mm | 个 | 10 |  |  |
|  | 7 | 实验台 | 3500*1500*800mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 8 | 椅子 |  | 个 | 16 |  |  |
| 房间2 | 1 | 实验台 | 3500*1500*800mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 2 | 边台1 | 10700*750*800mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 3 | 边台2 | 4400*750*800mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 4 | 边台3 | 3900*750*800mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 5 | 吊柜1 | 10700*300*500mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 6 | 吊柜2 | 4400*300*500mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 7 | 吊柜3 | 3900*300*500mm | 个 | 1 |  |  |
|  | 8 | 水盆、水龙头 | 550*450*310mm | 套 | 2 |  |  |
|  | 9 | 岛型插座 | 六孔 | 个 | 21 |  |  |
|  | 10 | 防火耐腐蚀钢制玻璃隔断 | 3320*2600+4100*2600 | 套 | 1 |  |  |
|  | 11 | 弱电线路改造 | 弱电 | 米 | 20 |  |  |
|  | 12 | 电路改造 | 强电 | 米 | 50 |  |  |
|  | 13 | 配电箱 | 220伏 | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 380伏 | 个 | 1 |  |  |
|  | 14 | 货架 | 1500*600*2000 | 个 | 3 |  |  |
|  | 15 | 三层不锈钢样品台 | 900*400*800 | 个 | 3 |  |  |
| 合计 | — | — | — | — |  | — |  |