浊度仪技术要求

| 主设备型号 | 哈希TU5200 |  |
| --- | --- | --- |
| 设备主要参数 | 光源 | 650nm(EPA)或850nm (ISO)，最大1mW。2类激光产品：包含非用户可维修2类激光。依据激光公告第50条。 |
|  | 准确度 | 0至40NTU 读数的±2% 加0.01NTU 根据Formazin主要标准，在 25°C(77°F)下，40至700NTU 时，读数的±10% |
|  | 分辨率 | 0.0001NTU/FNU/TE/F/FTU/EBC/mg/L |
|  | 重复性 | 根据Formazin主要标准，在25°C(77°F) 下，<40NTU:0.002NTU或读数的1%(取更大值)； >40NTU:优于读数的3.5% |
|  | 杂散光 | NTU、FNU、TE/F、FTU、EBC、mg/L、mNTU、mFNU 10至40°C（50至104°F）相对湿度5至95%，无冷凝1 |
| 其他要求 | - 1、签订合同后中标人须及时就仪器安装条件（包括环境条件、实验台、电力、气路要求、安装位置、防振等）与用户进行沟通，并安排技术人员前往现场协助确认。 - 2、到货后中标人须在一周内安排仪器制造厂技术人员到用户的实验室现场进行仪器安装、调试、验收、现场操作使用培训，并提前与用户沟通。 3、现场培训内容包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容，现场培训直至使用人员能够独立进行软硬件操作、日常维护、方法开发和优化等。 |  |
| 设备安装地点 | 山西祁县六曲香 |  |