北京红星股份有限公司六曲香分公司

原酒基地-实验耗材采购

技
术

要

求

2022年5月

目录

一、项目概况	3

二、总体要求	3

三、采购内容	3

四、交货及验收	3

# 一、项目概况

1、项目名称：原酒基地-实验耗材采购

2、项目地点：山西祁县红星路99号

# 二、总体要求

# 1、技术指标：

# （1）中标单位所提供产品需全部符合国家标准；

# （2）烧杯、烧瓶类烧器及滴定管、量杯类量器原料全部使用3.3膨胀系数硼硅玻璃；

# （3）所有量器刻度标记工艺为刻标生产。

- 供货要求：

- （1）中标单位需严格按照招标方要求的厂家、技术指标提供产品；

- （2）玻璃耗材供货后破损物品拍照存档后扔除处理；

- （3）中标单位拒不按招标方要求供货或赔偿的取消中标资格，列入黑名单，不得再参与招标方投标。

- 3、为确保产品质量，报价厂商中标后，交货时需附产品合格证。

- 4、招标方将对所供产品随机抽样进行检测。中标单位所供货物在验收或使用中出现的质量问题以及所造成一切经济损失、人员伤亡等事故，由中标单位负责赔偿并做出书面承诺。

# 三、采购内容

本项目采购内容详见报价单。

- 四、交货及验收

1、交货时间

中标单位需按照招标人需求，以通知交货时间为准按时交货。因中标方原因延期交货，影响需方使用，中标方需承担全部经济损失。

- 2、验收要求：

- （1）功能检验：功能正常。

- （2）外观检验：没有破裂裂纹、凸凹、字迹模糊，变形等缺陷。

- （3）标识检验：产品需具有可辨认的品牌商标及产品型号标识。

- （4）同类型同批次进厂玻璃仪器选取1-2件根据JJG196-2006《常用玻璃仪器检定规程》进行验收，应符合该标准中条款5通用技术要求和6计量性能要求。

（5）对验收不合格产品，中标方需负责免费调换或补发新货。