风 幕 机 项 目 报 价 单

一、报价详单

| 序号 | 车间名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酿造一车间 | 15-16轴间 | 定制 | 风速＞20m/s,尺寸随门定制 | 台 | 2 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 2 |  | 18-19轴间 | 西奥多 | FM-3518S-L | 台 | 1 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 3 | 酿造二车间 | 7-8轴间 | 西奥多 | FM-3518S-L | 台 | 1 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 4 |  | 3-4轴间 | 西奥多 | FM-3518S-L | 台 | 1 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 5 |  | 15-16轴间 | 定制 | 风速＞20m/s尺寸随门定制 | 台 | 2 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 6 |  | 18-19轴间 | 西奥多 | FM-3518S-L | 台 | 1 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 7 | 制曲中心 | 12-13轴∩A轴 | 西奥多 | FM-3515S-L | 台 | 1 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 8 |  | 18-19轴∩A轴 | 西奥多 | FM-3515S-L | 台 | 1 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 9 |  | 22-23轴∩A轴 | 西奥多 | FM-3515S-L | 台 | 1 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 10 |  | 23轴∩C-D轴 | 定制 | 风速＞25m/s尺寸随门定制 | 台 | 4 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 11 |  | 23轴∩G-H轴 | 定制 | 风速＞20m/s尺寸随门定制 | 台 | 2 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 12 |  | 1轴∩E-F轴 | 定制 | 风速＞25m/s尺寸随门定制 | 台 | 6 |  |  | 详见比价技术文件 |
| 13 |  | 其他配套辅材 |  |  | 套 | 1 |  |  | 含12套与门联动不锈钢控制柜 |
| 14 |  | 安装费 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 发货周期     天，安装周期     天，调试周期      天，报价有效期    天；

- 质保期    年（自甲方验收之日起算，不得少于1年）；

四、付款方式：项目经甲方最终验收后付90%，质保期满后付10% ；

五、报价包含税费（税率    %增值税专用发票）、运输、安装、调试费用；

六、报价人及联系方式：

报价人：           联系方式：

单位签章：

日期：