招标公告

为加强   污水处理站代运营项目  项目规范化管理、降低   管理   成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司原酒基地  污水处理站代运营  项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称：  北京红星股份有限公司原酒基地污水处理站代运营项目

二、项目地点：山西省祁县红星路99号（祁县经济开发区红星白酒产业园）

三、项目期限：  2022年10月10日至2023的10月9日

四、项目简介：

1、原酒基地污水处理站全委托运营，指从接纳原污水至净化处理排出“达标”污水的全过程。

2、污水处理站运营要求承包方24小时有人在岗，并要求每班人员不少于2人。

3、污水处理站运营过程中所有费用（除电费、水费、药剂及化验药剂费等）均由污水运营承包商承担，包括人工费、设备管理及维护费（在质保期内）、日常修理费、检测费用、污水站运行管理费等。

4、污水处理标准为COD＜320mg/L，氨氮＜24mg/L，总氮＜40mg/L，总磷＜2.4mg/L，悬浮物＜100mg/L，BOD＜64mg/L，PH6-9，色度≤64。

5、污水处理站每日处理污水量900吨。

五、投标人资质要求：

- 注册资本：   500  万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 具有污水处理站代运营从业经历，且最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；

- 必须具备污水IC塔运维经验；

- 经营状况良好，有食品行业污水处理站代运营经验的优先；

- 资格预审资质文件的组成

- 企业基本资质材料：

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）合法纳税企业相关证明

附件（3）银行开户许可证

- 其他材料：

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

- 行业基本资质材料：附件（7）

注：

- 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

- 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

- 其他要求：

    - 所有资质文件一式二份；

    - 资质文件全部装订整齐，在公告期结束前，邮寄至我公司指定   地点、指定接收人处；

    - 将资质文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖红章扫描件发送至我公司指定邮箱。

七、开票要求：开具正规增值税专用发票税率  6% ，抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、保证金要求：

- 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在考察期结束前（  8 月 10日16:00前）支付投标保证金2万元；

- 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；

- 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；

- 保证金收取账户：

公司名称：   北京红星股份有限公司六曲香分公司

开户行名称： 中国工商银行股份有限公司祁县支行

开户行账号：0508012509200002846

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

九、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

十、公告期：

公告之日起至  2022  年   8  月  10日 16:00时；

十一、考察期：

- 考察时间：   8   月  10 日-     8   月   13 日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

- 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十二、投标期：

- 保证金到账后发送招标文件;

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 报价单与投标文件分别密封；（封皮及密封条参考附件（8））

十三、开标期

招标方另行确定

十四、联系方式：

- 投标文件接收人邮箱及地址

联 系 人：  王茜

联系电话： 010-51202729

邮    箱：  wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

项目技术咨询联系人

技术联系人：   崔智豪

联系电话：    15513614517

公告发布单位：  北京红星股份有限公司六曲香分公司

公告发布日期：   2022年  7月  27 日

附件（1）：

投标单位-企业营业执照副本

附件（2）：

投标单位-纳税人相关证明

附件（3）：

投标单位-银行开户许可证

附件（4）：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件（6）：

法定代表人身份证明书

兹证明        为我单位法定代表人（被授权人），身份证号为              ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

法定代表人   签章（样本）

单位公章：

法定代表人签章：

附件（7）：

行业基本资质材料

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

投  标  文  件

致：北京红星股份有限公司

项目

投标文件

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

报 价 单

致：北京红星股份有限公司

项目

报价单

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

在开标前不得提前拆封

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封