招标公告

为加强 燃气锅炉  项目规范化管理、降低  采购  成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-  燃气锅炉  项目，面向社会公开招标。现发布招标公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称：  燃气锅炉

二、项目地点： 北京怀柔

三、项目期限： （从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

- 项目简介：

- 现状：燃气锅炉房现有1台2.8MW燃气热水锅炉，负责4.8万平方米的建筑物冬季采暖用热；1台2t/h燃气蒸汽锅炉，，蒸汽用于酿造，现增加1.7万平米公建采暖，拟新增1台燃气锅炉4.2MW。

2、本次招标包含（但不限于）：

2.1设计工作：新增1台4.2MW燃气热水锅炉及配套附属设备的设计、施工图纸及竣工图纸；

2.2建筑工程：设备基础新做，及室内土建工程的恢复等；

2.3设备及管道工程：全自动燃气蒸汽锅炉及配套设备采购、安装、自立式双层不锈钢保温烟囱、室内主管道的更换、锅炉与主管道的链接及阀门部件安装等；

2.4热控系统：包含锅炉控制柜、配管配线安装及系统调试；

2.5电气工程：包含配电箱、电缆桥架、配管配线及防雷接地敷设等相关工作。

五、投标人资质要求：

- 注册资本：   500   万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；

- 经营状况良好，近  1   年有  2  项及以上大型项目经验的优先；

- 行业基本资质要求：

1、投标单位须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》锅炉制造B级（含）以上。

2、投标单位须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（锅炉）安装、修理2级（含）以上资质 。

3、投标单位须具备或以联合体形式与具备市政行业（热力工程）设计乙级（含）资质一起投标。

- 资格预审资质文件的组成

- 企业基本资质材料：

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

- 其他材料：

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

行业基本资质材料：附件（7） 1、投标单位须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》锅炉制造B级（含）以上。

2、投标单位须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（锅炉）安装、修理2级（含）以上资质 。

3、投标单位须具备或以联合体形式与具备市政行业（热力工程）设计乙级（含）资质一起投标。

注：

- 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

- 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

- 其他要求：

    - 所有资质文件一式二份；

    - 资质文件全部装订整齐，在公告期 2 月 23 日结束前，邮寄至我公司指定地点、指定接收人处；

    - 将资质文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖红章扫描件在公告期 2 月  23 日结束前发送至我公司指定邮箱。

七、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率：   13   %），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、保证金要求：

- 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在（ 3 月  3  日16:00前）支付投标保证金   5   万元；

- 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；

- 招标结束后，未中标的投标人退回投标保证金，中标者投标保证金转为质保金。合同终止且无争议后退回；

- 保证金收取账户：

公司名称：  北京红星股份有限公司

开户行名称：  华夏银行北京国贸支行

开户行账号： 10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

九、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

十、公告期：

公告之日起至  2021   年  2   月   23  日 16:00时；

十一、考察期：

- 考察时间： 2  月   23 日-  2  月  26  日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

- 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十二、投标期：

投标文件制作  3  月  1  日-   3  月  8  日

- 保证金到账后发送招标文件;

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章）。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 报价单与投标文件分别密封；（封皮及密封条参考附件（8））

十三、开标期

招标方另行确定。

十四、联系方式：

- 投标文件接收人邮箱及地址

联 系 人：  王茜

联系电话： 010-51202729

邮    箱：  wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼301室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人：    刘雷

联系电话：      17732401381

公告发布单位：   北京红星股份有限公司

公告发布日期：    2021年2月9日

附件（1）：

投标单位-企业营业执照副本

附件（2）：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件（3）：

投标单位-基本存款账户信息

附件（4）：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年       月       日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件（6）：

法定代表人身份证明书

兹证明        为我单位法定代表人（授权人），身份证号为              ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

法人身份证正面

法人身份证反面

附件（7）：

行业基本资质材料

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

投  标  文  件

致：北京红星股份有限公司

项目

投标文件

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

报 价 单

致：北京红星股份有限公司

项目

报价单

项目名称：

投标单位：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

在开标前不得提前拆封

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封